# Форма ИГАСН № 11/99

# Утверждена Распоряжением

# № 323 – РЗП от 19.04.99 г.

# А К Т

**освидетельствования скрытых работ**

г. Москва «25» Ноября 2023 г.

|  |
| --- |
| **Звукоизоляция полов** |
| (наименование работ)выполненных в **жилой квартире**  |
| (наименование здания, сооружения) |
| расположенной по адресу: **г. Москва, ул. Осенняя, д.14, кв. ХХ** |

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

|  |  |
| --- | --- |
| Комиссия в составепредставителей:(Указать должность,Ф.И.О., организация) | Авторского надзора  |
| Технического надзора заказчика **Петрова А.В.** |
| Генеральной подрядной организации **ООО «Строитель»** |
| Субподрядной организации |

|  |
| --- |
| Произвела осмотр работ, выполненных **ООО «Строитель»** |
|  (наименование строительно-монтажной организации)  |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: **звукоизоляция полов** |
|  |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проекту **АО «Моспроект» ЦПиП-18-18601/3ХХ-ПД от 25.07.2023** |
|  (проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены: **звуко-гидроизоляция «Шуманет-100Гидро»** |
|  |
| (наименование материалов, конструкций, изделий с указанием марки, типа, категории качества и т.п.) |
| 4. Дата начала работ 23.11.2023 |
| 5. Дата окончания работ 25.11.2023 |

##

|  |
| --- |
| РЕШЕНИЕ КОМИССИИ |
| Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)  |
| **отделочные работы** |
| (наименование работ и конструкций) |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ:(подписи) | Генеральной подрядной организации **ООО «Строитель» Семенов И.И.** |
|  |
| Субподрядной организации |
| Технического надзора Заказчика **Петров А.В.** |
| Авторского надзора проектной организации **АО «Моспроект»** |
|   |